

г.Алматы «26» марта 2019г.

**Объявление**

**о проведении закупа товаров способом запроса Ценовых предложений**

ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №6» УЗ г.Алматы Согласно п.107 главы 10 Постановления Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) пре-паратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования, с изменениями и дополнениями по состоянию на 08.11.2017 года (далее – ПП РК 1729) объявляет Закуп способом запроса ценовых предложений

1. ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №6» Управления Здравоохранения города Алматы, мкр.4, дом 3А
2. Перечень медицинской техники:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **Лота** | **Наименование товара** | **Техническая спецификация** | **Ед.изм** | **Кол-во, объем** | **Цена** | **Выделенная сумма** |
| 1 | 6-канальный Электрокардиограф BTL-08, вариант исполнения BTL-08 SD с аксессуарами | Графический экран (70 x 36мм), отображающий 1 выбранное отведение; Резолюция экрана (точки): 128x64; Комбинированная буквенно-цифровая и функциональная клавиатура; Индикация контакта каждого электрода; Ширина бумаги: 58 мм; Вид бумаги: рулон; Вид печати: термо;  Чувствительность: 2.5, 5, 10, 20 мм/мВ; Скорость подачи бумаги: 5, 10, 25, 50 мм/с; Адаптивный сетевой фильтр: 50-60Гц; Фильтр мышечных артефактов (тремора): 25, 35 Гц;  Фильтры базовой линии: 0.05 (3.2с), 0.11 (1.5с), 0.25 (0.6с), 0.50 (0.3с), 1.50 (0.1с);  Возможность ЭКГ исследования с использованием отведений по Небу «ЭКГ исследование с помощью грудных отведений с правой половины грудной клети :V3R, V4R, V5R, V6R»; Количество отображаемых отведений: 1; Печать отведений: 1,2, 3, 6; Сохраняет 6 записей ЭКГ (10-секундный интервал); Настройка всех параметров под 6 пользователей; Ручной, автоматический и пользовательский профили; Длинные записи ЭКГ; Синхронная передача в реальном времени в автоматическом режиме работы; Защита от дефибрилляции; Питание от сети или аккумулятора; Многоязычное меню - Программное обеспечение на русском языкe;    ***Комплектация: 6-канальный электрокардиограф с графическим экраном и диагностическим модулем - 1 шт.; электрод для конечностей AgCl - 4 шт.; грудной электрод AgCl - 6 шт.; кабель пациента для ЭКГ - 1 шт.; гель ЭКГ 300 мл - 1 шт.; ЭКГ бумага - 58мм - 1 шт.; Чехол - 1 шт.; ЭКГ бумага - 58мм - 5 шт; Гель ЭКГ 1л - 1 шт.*** | комп | 2 | 831 645,00 | 1 663 290,00 |

**Технические параметры**

|  |  |
| --- | --- |
| Размеры | 276 x 168 x 74 мм |
| Вес - без аксессуаров | 2 кг |
| Питание | 100-230 В, 50-60 Гц |
| Частотный диапазон | 0,049-165 Гц |
| Шум квантования | 3,9 мкВ |
| Дискретность АЦП | 13 бит |
| Частота дискретизации | 2000 Гц/12 отведений, 18000 Гц/1 отведение |
| Динамический диапазон | 15,9 мB |
| Напряжение поляризации | ± 400 мB |
| Макс. напряжение насыщения | ± 5 В |
| Входное сопротивление | > 20MОм |
| Режим подавления помех | > 100дБ |
| Стандарты безопасности | IEC 601-1, IEC 601-2-25, IEC 601-1-2, IEC 601-1-4 |
| Класс защиты | II в соответствии с IEC 536 |
| Емкость аккумулятора | Автоматический режим: до 30 распечаток; ручной режим: до 35 мин печати; режим ожидания: до 90 мин. |
| Врем заряда аккумулятора | макс. 3 часа (при полной разрядке) |

**Сроки поставки:** в течение 45 рабочих дней по заявке Заказчика, в течение 2019 года

**Условия поставки:** DDP

**Место представления (приема) документов:** г.Алматы, мкр.4, дом 3А

**Окончательный срок подачи ценовых предложений:** 02.04.2019г. до 10.00час.

**Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми заявками:** 02.04.2019г., 11.00час., г.Алматы, мкр.4, дом 3А

1. Каждый потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в конверте, в запечатанном виде.

2. Конверт должен содержать ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 4 ПП РК 1729, а также описание и объем фармацевтических услуг.

3. Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку товара или оказать фармацевтические услуги с соблюдением условий запроса и типового договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения.

4. Победителем признается потенциальный поставщик, предложивший наименьшее ценовое предложение.

**В случаях представления одинаковых ценовых предложений, победителем признается потенциальный поставщик, первым представивший ценовое предложение**.

**В случае, когда в закупе способом запроса ценовых предложений принимает участие один потенциальный поставщик, ценовое предложение и документы которого представлены в соответствии с**[**пунктом 113**](http://adilet.zan.kz/rus/docs/P090001729_#z447)**настоящих Правил, заказчик или организатор закупа принимает решение о признании такого потенциального поставщика победителем закупа.**

**При отсутствии ценовых предложений, закуп способом запроса ценовых предложений признается несостоявшимся.**

5. Победитель представляет заказчику или организатору закупа в течение десяти календарных дней со дня признания победителем следующие документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям:

1) копии разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа, полученных (направленных) в соответствии с [Законом](http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1400000202#z1) Республики Казахстан от 16 мая 2014 года "О разрешениях и уведомлениях", сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов, потенциальный поставщик представляет нотариально удостоверенную копию соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 мая 2014 года "О разрешениях и уведомлениях";

2) копию документа, предоставляющего право на осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического лица (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);

3) копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица либо справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, копию удостоверения личности или паспорта (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);

4) копию устава юридического лица (если в уставе не указан состав учредителей, участников или акционеров, то также представляются выписка из реестра держателей акций или выписка о составе учредителей, участников или копия учредительного договора после даты объявления закупа);

5) сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности налогоплательщика, задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, социальным отчислениям, и отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование, полученные посредством веб-портала "электронного правительства";

6) подписанный оригинал справки банка, в котором обслуживается потенциальный поставщик, об отсутствии просроченной задолженности по всем видам его обязательств, длящейся более трех месяцев перед банком согласно типовому плану счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня, ипотечных организациях и акционерном обществе "Банк Развития Казахстана", утвержденному постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан, по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения (если потенциальный поставщик является клиентом нескольких банков или иностранного банка, то представляется справка от каждого из таких банков, за исключением банков, обслуживающих филиалы и представительства потенциального поставщика, находящихся за границей), выданный не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов;

7) оригинал справки налогового органа Республики Казахстан о том, что данный потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан (если потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан и не зарегистрирован в качестве налогоплательщика Республики Казахстан).

8) документы, подтверждающие соответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям, установленным [пунктом 13](http://adilet.zan.kz/rus/docs/P090001729_#z140) ПП РК 1729;

В случае несоответствия победителя квалификационным требованиям закуп способом ценовых предложений признается несостоявшимся.